## CAPITO I SECCIÓN I
Descripcion: | Archivo que contiene la información de CAPITULO I SECCIÓN I - Datos del Propietario de PCB
Nombre del Campo | Descripción del Campo | Llave Primaria | Llave Foránea | Campo obligatorio | Dominio o lista de valores | Tipo de datos | Longitud del campo | Regla de validación (en lenguaje natural) | Observaciones
TIPO_DOCUMENTO | Tipo de identificación del propietario (empresa o persona natural) | SI | NO | SI | NIT, CC, CE, PASAPORTE | CARÁCTER | 10 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {NIT, CC, CE, PASAPORTE}.
NUMERO_DOCUMENTO | Número de identificación del propietario sin separadores | SI | NO | SI | Sólo dígitos | CARÁCTER | 20 | 1) Campo requerido; 2) Debe contener sólo dígitos; 3) Longitud mínima 5 y máxima 20.
DV | Dígito de verificación (aplica cuando TIPO_DOCUMENTO = NIT) | SI | NO | SI | 0–9 | NUMERICO | 2 | 1) Campo requerido si TIPO_DOCUMENTO = NIT; 2) Debe corresponder al cálculo del DV (módulo 11) del NIT.
RAZON_SOCIAL | Nombre completo o razón social del propietario | NO | NO | SI |  | CARÁCTER | 150 | 1) Campo requerido; 2) No debe ser nulo.
NOMBRE_COMERCIAL | Nombre comercial del propietario (si aplica) | NO | NO | NO |  | CARÁCTER | 150 | 1) Opcional; 2) Si se suministra, no debe ser nulo.
CODIGO_CIIU | Código CIIU (Rev. 4) principal del propietario | NO | SI | SI | Catálogo CIIU Rev.4 (4 caracteres) | CARÁCTER | 6 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en el catálogo CIIU Rev.4. | FK: cat_ciiu.codigo_ciiu
DESCRIPCION_CIIU | Descripción de la actividad CIIU | NO | SI | NO | Catálogo CIIU Rev.4 | CARÁCTER | 200 | 1) Si se suministra, debe coincidir con el código CIIU seleccionado. | FK de sólo lectura al catálogo CIIU
CAMARA_COMERCIO | Cámara de comercio de registro mercantil | NO | NO | SI |  | CARÁCTER | 100 | 1) Campo requerido; 2) No debe ser nulo.
NUMERO_MATRICULA | Número de matrícula mercantil | NO | NO | SI | Alfanumérico | CARÁCTER | 20 | 1) Campo requerido; 2) Longitud 1–20; 3) Puede contener letras y dígitos.
DEPARTAMENTO | Departamento donde se ubica el propietario/equipo | NO | SI | SI | Catálogo DIVIPOLA departamentos | CARÁCTER | 30 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en catálogo de departamentos. | FK: cat_divipola_departamento.nombre
MUNICIPIO | Municipio donde se ubica el propietario/equipo | NO | SI | SI | Catálogo DIVIPOLA municipios | CARÁCTER | 30 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en catálogo de municipios y pertenecer al departamento informado. | FK: cat_divipola_municipio.nombre
AUTORIDAD_AMBIENTAL | Autoridad Ambiental competente | NO | SI | SI | Catálogo de Autoridades Ambientales | CARÁCTER | 150 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en el catálogo de AA. | FK: cat_aa.codigo_aa
CORREGIMIENTO | Corregimiento de ubicación (si aplica) | NO | NO | NO |  | CARÁCTER | 150 | 1) Opcional.
VEREDA | Vereda de ubicación (si aplica) | NO | NO | NO |  | CARÁCTER | 150 | 1) Opcional.
DIRECCION | Dirección física (vía, número, complemento) | NO | NO | SI | Formato de dirección urbana/rural | CARÁCTER | 150 | 1) Campo requerido; 2) No debe ser nulo.
TELEFONO | Teléfono fijo o móvil de contacto | NO | NO | SI | Sólo dígitos | CARÁCTER | 10 | 1) Campo requerido; 2) Debe tener 7–10 dígitos.
EXTENSION_TELEFONO | Extensión del teléfono (si aplica) | NO | NO | NO | Sólo dígitos | CARÁCTER | 5 | 1) Opcional; 2) Debe tener 1–5 dígitos si se informa.
FAX | Número de fax (si aplica) | NO | NO | NO | Sólo dígitos | CARÁCTER | 10 | 1) Opcional; 2) Debe tener 7–10 dígitos si se informa.
EXTENSION_FAX | Extensión del fax (si aplica) | NO | NO | NO | Sólo dígitos | CARÁCTER | 5 | 1) Opcional; 2) Debe tener 1–5 dígitos si se informa.
NOMBRES_REPRESENTANTE | Nombres de la persona natural o representante legal | NO | NO | SI |  | CARÁCTER | 100 | 1) Campo requerido; 2) Debe contener sólo letras y espacios.
APELLIDOS_REPRESENTANTE | Apellidos de la persona natural o representante legal | NO | NO | SI |  | CARÁCTER | 100 | 1) Campo requerido; 2) Debe contener sólo letras y espacios.
TIPO_ID_REPRESENTANTE | Tipo de identificación del representante legal | NO | NO | SI | CC, CE, PASAPORTE | CARÁCTER | 12 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {CC, CE, PASAPORTE}.
NUMERO_ID_REPRESENTANTE | Número de identificación del representante legal | NO | NO | SI | Sólo dígitos | CARÁCTER | 20 | 1) Campo requerido; 2) Debe contener sólo dígitos; 3) Longitud mínima 5 y máxima 20.
CORREO_ELECTRONICO | Correo electrónico de contacto | NO | NO | SI | Formato email | CARÁCTER | 100 | 1) Campo requerido; 2) Debe cumplir patrón de e-mail válido; 3) Debe pertenecer al dominio del propietario o aceptado por la AA.
ANIO_PROPIEDAD_EQUIPOS | Año en que se hizo propietario de equipos y/o desechos | NO | NO | SI | 1900–2025 | NUMERICO | 4 | 1) Campo requerido; 2) Debe ser un año entre 1900 y 2025.

## CAPITO I SECCIÓN II
Descripcion: | Archivo que contiene la información de CAPITULO I SECCIÓN II - Datos del Responsable del Diligenciamiento del Inventario
Archivo que contiene la información de CAPITULO I SECCIÓN II - Datos del Resonsable del Diligenciamiento del Inventario | Descripción del Campo | Llave Primaria | Llave Foránea | Campo obligatorio | Dominio o lista de valores | Tipo de datos | Longitud del campo | Regla de validación (en lenguaje natural) | Observaciones
NOMBRES_RESPONSABLE | Nombres del responsable del diligenciamiento | NO | NO | SI |  | CARÁCTER | 100 | 1) Campo requerido; 2) Solo letras y espacios; 3) Longitud 1–100.
APELLIDOS_RESPONSABLE | Apellidos del responsable del diligenciamiento | NO | NO | SI |  | CARÁCTER | 100 | 1) Campo requerido; 2) Solo letras y espacios; 3) Longitud 1–100.
TIPO_DOCUMENTO_RESP | Tipo de documento del responsable | SI | NO | SI | CC, CE, PASAPORTE, TI | CARÁCTER | 12 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {CC, CE, PASAPORTE, TI}.
NUMERO_IDENTIFICACION_RESP | Número de identificación del responsable sin separadores | SI | NO | SI | Sólo dígitos | CARÁCTER | 20 | 1) Campo requerido; 2) Sólo dígitos; 3) Longitud 5–20. | PK compuesta: TIPO_DOCUMENTO_RESP + NUMERO_IDENTIFICACION_RESP
CARGO_RESPONSABLE | Cargo del responsable | NO | NO | SI |  | CARÁCTER | 100 | 1) Campo requerido; 2) No debe ser nulo.
TELEFONO_RESP | Teléfono de contacto del responsable | NO | NO | SI | Sólo dígitos | CARÁCTER | 10 | 1) Campo requerido; 2) 7–10 dígitos.
EXTENSION_TELEFONO_RESP | Extensión telefónica (si aplica) | NO | NO | NO | Sólo dígitos | CARÁCTER | 5 | 1) Opcional; 2) Si se informa, 1–5 dígitos.
FAX_RESP | Fax de contacto (si aplica) | NO | NO | NO | Sólo dígitos | CARÁCTER | 10 | 1) Opcional; 2) Si se informa, 7–10 dígitos.
EXTENSION_FAX_RESP | Extensión de Fax (si aplica) | NO | NO | NO | Sólo dígitos | CARÁCTER | 5 | 1) Opcional; 2) Si se informa, 1–5 dígitos.
CORREO_ELECTRONICO_RESP | Correo electrónico del responsable | NO | NO | SI | Formato email | CARÁCTER | 100 | 1) Campo requerido; 2) Debe cumplir patrón de e-mail válido.

## CAPITO II SECCIÓN I
Descripcion: | Archivo que contiene la información de CAPITULO II SECCIÓN I - Equipos en Uso
Nombre del Campo | Descripción del Campo | Llave Primaria | Llave Foránea | Campo obligatorio | Dominio o lista de valores | Tipo de datos | Longitud del campo | Regla de validación (en lenguaje natural) | Observaciones
CODIGO_ID_PROP | Código de identificación suministrado por el propietario | SI | NO | SI |  | CARÁCTER | 20 | 1) Campo requerido; 2) Único por equipo dentro del establecimiento. | Equivalente a 'Código Identificación...' de la UI
CODIGO_TIPO_EQUIPO | Código del tipo de equipo | NO | SI | SI | Catálogo tipo de equipo | NUMERICO | 10 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en catálogo. | UI muestra la descripción; se almacena el código
NOMBRE_TIPO_EQUIPO | Nombre/Descripción del tipo de equipo | NO | SI | NO | Catálogo tipo de equipo | CARÁCTER | 80 | 1) Derivado del código; 2) Sólo lectura. | FK de apoyo para reportes
HERMETICAMENTE_SELLADO | El equipo está herméticamente sellado | NO | NO | SI | Sí, No | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No}.
LATITUD_GRADOS | Grados de latitud (DMS) | NO | NO | SI | Entero 0–90 | NUMERICO | 3 | 1) Obligatorio; 2) Entero 0–90.
LATITUD_MINUTOS | Minutos de latitud (DMS) | NO | NO | SI | Entero 0–59 | NUMERICO | 2 | 1) Obligatorio; 2) Entero 0–59.
LATITUD_SEGUNDOS | Segundos de latitud (DMS) | NO | NO | SI | Decimal 0–59.9999 | NUMERICO | 7 | 1) Obligatorio; 2) 0–59.9999 con hasta 4 decimales.
LATITUD_CARDINALIDAD | Cardinalidad de latitud | NO | NO | SI | {N, S} | CARÁCTER | 1 | 1) Obligatorio; 2) Debe estar en {N, S}.
LONGITUD_GRADOS | Grados de longitud (DMS) | NO | NO | SI | Entero 0–180 | NUMERICO | 3 | 1) Obligatorio; 2) Entero 0–180.
LONGITUD_MINUTOS | Minutos de longitud (DMS) | NO | NO | SI | Entero 0–59 | NUMERICO | 2 | 1) Obligatorio; 2) Entero 0–59.
LONGITUD_SEGUNDOS | Segundos de longitud (DMS) | NO | NO | SI | Decimal 0–59.9999 | NUMERICO | 7 | 1) Obligatorio; 2) 0–59.9999 con hasta 4 decimales.
LONGITUD_CARDINALIDAD | Cardinalidad de longitud | NO | NO | SI | {E, W} | CARÁCTER | 1 | 1) Obligatorio; 2) Debe estar en {E, W}.
DEPARTAMENTO | Departamento de ubicación del equipo | NO | SI | SI | Catálogo DIVIPOLA | CARÁCTER | 30 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en DIVIPOLA. | FK DIVIPOLA
MUNICIPIO | Municipio de ubicación del equipo | NO | SI | SI | Catálogo DIVIPOLA | CARÁCTER | 30 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en DIVIPOLA y pertenecer al departamento informado. | FK DIVIPOLA
ZONA_UBICACION | Zona de ubicación | NO | SI | SI | Urbana, Rural, Industrial, Otra (catálogo de negocio) | CARÁCTER | 20 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en catálogo.
CORREGIMIENTO | Corregimiento (si aplica) | NO | NO | NO |  | CARÁCTER | 150 | 1) Opcional.
VEREDA | Vereda (si aplica) | NO | NO | NO |  | CARÁCTER | 150 | 1) Opcional.
DESCRIPCION_PUNTO_UBICACION | Descripción del punto de ubicación | NO | NO | SI |  | CARÁCTER | 150 | 1) Campo requerido; 2) Texto libre 1–150.
ZONA_RIESGO | ¿Ubicado en zona de riesgo? | NO | NO | SI | Sí, No | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No}.
NOMBRE_FABRICANTE | Fabricante/Marca del equipo | NO | NO | SI |  | CARÁCTER | 80 | 1) Campo requerido.
POTENCIA_EQUIPO_KVA | Potencia del equipo (kVA) | NO | NO | SI | > 0 y <= 100000 | NUMERICO | 18 | 1) Campo requerido; 2) Número > 0; 3) Permite decimales. | Unidad kVA
PAIS_FABRICACION | País de fabricación | NO | SI | SI | Catálogo países (ISO 3166) | CARÁCTER | 50 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en catálogo. | Almacenar código ISO y mostrar nombre
ANIO_FABRICACION | Año de fabricación del equipo | NO | NO | SI | 1900–2025, Desconocido | CARÁCTER | 11 | 1) Campo requerido; 2) Si es año, entre 1900 y 2025; 3) También se admite 'Desconocido'.
MARCACION_EQUIPO | ¿El equipo se encuentra marcado e identificado? | NO | NO | SI | Sí, No | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No}.
PESO_LIQUIDO_KG | Peso del líquido (Kg) | NO | NO | SI | >= 0 | NUMERICO | 18 | 1) Campo requerido; 2) Número >= 0; 3) Permite decimales.
PESO_TOTAL_EQUIPO_KG | Peso total del equipo (Kg) | NO | NO | SI | >= 0 | NUMERICO | 18 | 1) Campo requerido; 2) Número >= 0; 3) Debe cumplir PESO_TOTAL_EQUIPO_KG >= PESO_LIQUIDO_KG.
PESO_CONFIRMADO | ¿Peso confirmado? | NO | NO | SI | Sí, No | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No}. | Si 'No', interpretar como estimado
INTERVENCION_FLUIDO | ¿Se hizo intervención del fluido dieléctrico? | NO | NO | SI | Sí, No, NC | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No, NC}. | NC = No conoce
CARACTERIZACION | ¿Se hizo caracterización? | NO | NO | SI | Sí, No, NC | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No, NC}. | NC = No conoce
CODIGO_PRUEBA | Código del tipo de prueba de laboratorio | NO | SI | CONDICIONAL | Catálogo de tipos de prueba (p.ej., GC, HRGC/HRMS, CL, IR, etc.) | CARÁCTER | 6 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) Debe existir en el catálogo de tipos de prueba. | FK: cat_prueba.codigo
NOMBRE_PRUEBA | Nombre/Descripción del tipo de prueba | NO | SI | CONDICIONAL | Catálogo de tipos de prueba | CARÁCTER | 40 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) Derivado del código de prueba. | Sólo lectura para plantillas
RESULTADO_PRUEBA | Resultado de la prueba (mg/kg, mg/L o unidad definida por el método) | NO | NO | CONDICIONAL | Número >= 0 con hasta 3 decimales | NUMERICO | 12 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) Debe ser >= 0; 3) Registrar en unidad definida por el método seleccionado. | Homologar unidades en ETL
FECHA_ANALISIS | Fecha en la que el laboratorio realizó el análisis | NO | NO | CONDICIONAL | Fecha (DD/MM/AAAA) | CARÁCTER | 10 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) Formato DD/MM/AAAA; 3) No puede ser futura; 4) Debe ser >= fecha de toma de muestra (si aplica).
LABORATORIO | Nombre del laboratorio que realizó el análisis | NO | SI | CONDICIONAL | Catálogo de laboratorios acreditados | CARÁCTER | 100 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) Debe existir en el catálogo o estar documentada la acreditación. | Registrar NIT en metadatos si aplica
CERTIFICADO_LIBRE_PCB | ¿El equipo tiene certificado 'libre de PCB'? | NO | NO | SI | Sí, No, NC | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No, NC}. | NC = No conoce
FABRICADO_PCB | ¿El equipo está fabricado con PCB'? | NO | NO | SI | Sí, No, NC | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No, NC}. | NC = No conoce
CLASIFICACION_POR_GRUPO | Clasificación por Grupo | NO | SI | NO | Definido automáticamente por el sistema | CARÁCTER | 100 | 1) Calculado por el aplicativo con base en reglas de negocio. | Sólo lectura

## CAPITO II SECCIÓN II
Descripcion: | Archivo que contiene la información de CAPITULO II SECCIÓN II - Equipos en Desuso
Nombre del Campo | Descripción del Campo | Llave Primaria | Llave Foránea | Campo obligatorio | Dominio o lista de valores | Tipo de datos | Longitud del campo | Regla de validación (en lenguaje natural) | Observaciones
CODIGO_ID_PROP | Código de identificación suministrado por el propietario | SI | NO | SI |  | CARÁCTER | 20 | 1) Campo requerido; 2) Único por equipo dentro del establecimiento.
CODIGO_TIPO_EQUIPO | Código del tipo de equipo | NO | SI | SI | Catálogo tipo de equipo | NUMERICO | 10 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en catálogo. | UI muestra la descripción; se almacena el código
NOMBRE_TIPO_EQUIPO | Nombre/Descripción del tipo de equipo | NO | SI | NO | Catálogo tipo de equipo | CARÁCTER | 80 | 1) Derivado del código; 2) Sólo lectura.
HERMETICAMENTE_SELLADO | El equipo está herméticamente sellado | NO | NO | SI | Sí, No | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No}.
LATITUD_GRADOS | Grados de latitud (DMS) | NO | NO | SI | Entero 0–90 | NUMERICO | 3 | 1) Obligatorio; 2) Entero 0–90.
LATITUD_MINUTOS | Minutos de latitud (DMS) | NO | NO | SI | Entero 0–59 | NUMERICO | 2 | 1) Obligatorio; 2) Entero 0–59.
LATITUD_SEGUNDOS | Segundos de latitud (DMS) | NO | NO | SI | Decimal 0–59.9999 | NUMERICO | 7 | 1) Obligatorio; 2) 0–59.9999 con hasta 4 decimales.
LATITUD_CARDINALIDAD | Cardinalidad de latitud | NO | NO | SI | {N, S} | CARÁCTER | 1 | 1) Obligatorio; 2) Debe estar en {N, S}.
LONGITUD_GRADOS | Grados de longitud (DMS) | NO | NO | SI | Entero 0–180 | NUMERICO | 3 | 1) Obligatorio; 2) Entero 0–180.
LONGITUD_MINUTOS | Minutos de longitud (DMS) | NO | NO | SI | Entero 0–59 | NUMERICO | 2 | 1) Obligatorio; 2) Entero 0–59.
LONGITUD_SEGUNDOS | Segundos de longitud (DMS) | NO | NO | SI | Decimal 0–59.9999 | NUMERICO | 7 | 1) Obligatorio; 2) 0–59.9999 con hasta 4 decimales.
LONGITUD_CARDINALIDAD | Cardinalidad de longitud | NO | NO | SI | {E, W} | CARÁCTER | 1 | 1) Obligatorio; 2) Debe estar en {E, W}.
DEPARTAMENTO | Departamento de ubicación del equipo | NO | SI | SI | Catálogo DIVIPOLA | CARÁCTER | 30 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en DIVIPOLA. | FK DIVIPOLA
MUNICIPIO | Municipio de ubicación del equipo | NO | SI | SI | Catálogo DIVIPOLA | CARÁCTER | 30 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en DIVIPOLA y pertenecer al departamento informado. | FK DIVIPOLA
ZONA_UBICACION | Zona de ubicación | NO | SI | SI | Urbana, Rural, Industrial, Otra (catálogo de negocio) | CARÁCTER | 20 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en catálogo.
CORREGIMIENTO | Corregimiento (si aplica) | NO | NO | NO |  | CARÁCTER | 150 | 1) Opcional.
VEREDA | Vereda (si aplica) | NO | NO | NO |  | CARÁCTER | 150 | 1) Opcional.
RAZON_SOCIAL_INSTALACION | Razón social de la instalación donde se encuentra ubicado | NO | NO | NO |  | CARÁCTER | 150 | 1) Opcional; 2) Si se suministra, 1–150 caracteres.
ZONA_RIESGO | ¿Ubicado en zona de riesgo? | NO | NO | SI | Sí, No | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No}.
NOMBRE_FABRICANTE | Fabricante/Marca del equipo | NO | NO | SI |  | CARÁCTER | 80 | 1) Campo requerido.
POTENCIA_EQUIPO_KVA | Potencia del equipo (kVA) | NO | NO | NO | > 0 | NUMERICO | 18 | 1) Opcional; 2) Si se informa, número > 0; 3) Permite decimales. | Unidad kVA
PAIS_FABRICACION | País de fabricación | NO | SI | SI | Catálogo países (ISO 3166) | CARÁCTER | 50 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en catálogo. | Almacenar código ISO y mostrar nombre
ANIO_FABRICACION | Año de fabricación del equipo | NO | NO | SI | 1900–2025, Desconocido | CARÁCTER | 11 | 1) Campo requerido; 2) Si es año, entre 1900 y 2025; 3) También se admite 'Desconocido'.
MARCACION_EQUIPO | ¿El equipo se encuentra marcado e identificado? | NO | NO | SI | Sí, No | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No}.
PESO_LIQUIDO_KG | Peso del líquido (Kg) | NO | NO | SI | >= 0 | NUMERICO | 18 | 1) Campo requerido; 2) Número >= 0; 3) Permite decimales.
PESO_TOTAL_EQUIPO_KG | Peso total del equipo (Kg) | NO | NO | SI | >= 0 | NUMERICO | 18 | 1) Campo requerido; 2) Número >= 0; 3) Debe cumplir PESO_TOTAL_EQUIPO_KG >= PESO_LIQUIDO_KG.
TIPO_MANEJO | Tipo de manejo suministrado | NO | SI | NO | Catálogo de tipos de manejo (almacenamiento, mantenimiento, disposición, etc.) | CARÁCTER | 40 | 1) Opcional; 2) Si se informa, debe existir en catálogo.
SUBTIPO_MANEJO | Subtipo de manejo | NO | SI | NO | Catálogo dependiente del tipo de manejo | CARÁCTER | 40 | 1) Opcional; 2) Si se informa, debe existir en catálogo y corresponder al TIPO_MANEJO.
CARACTERIZACION | ¿Se hizo caracterización? | NO | NO | SI | Sí, No, NC | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No, NC}. | NC = No conoce
CODIGO_PRUEBA | Código del tipo de prueba de laboratorio | NO | SI | CONDICIONAL | Catálogo de tipos de prueba (p.ej., GC, HRGC/HRMS, CL, IR, etc.) | CARÁCTER | 6 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) Debe existir en el catálogo de tipos de prueba. | FK: cat_prueba.codigo
NOMBRE_PRUEBA | Nombre/Descripción del tipo de prueba | NO | SI | CONDICIONAL | Catálogo de tipos de prueba | CARÁCTER | 40 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) Derivado del código de prueba. | Sólo lectura para plantillas
RESULTADO_PRUEBA | Resultado de la prueba (mg/kg, mg/L o unidad definida por el método) | NO | NO | CONDICIONAL | Número >= 0 con hasta 3 decimales | NUMERICO | 12 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) Debe ser >= 0; 3) Registrar en unidad definida por el método seleccionado. | Homologar unidades en ETL
FECHA_ANALISIS | Fecha en la que el laboratorio realizó el análisis | NO | NO | CONDICIONAL | Fecha (DD/MM/AAAA) | CARÁCTER | 10 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) Formato DD/MM/AAAA; 3) No puede ser futura; 4) Debe ser >= fecha de toma de muestra (si aplica).
LABORATORIO | Nombre del laboratorio que realizó el análisis | NO | SI | CONDICIONAL | Catálogo de laboratorios acreditados | CARÁCTER | 100 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) Debe existir en el catálogo o estar documentada la acreditación. | Registrar NIT en metadatos si aplica
CERTIFICADO_LIBRE_PCB | ¿El equipo tiene certificado 'libre de PCB'? | NO | NO | SI | Sí, No, NC | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No, NC}. | NC = No conoce
FABRICADO_PCB | ¿El equipo está fabricado con PCB'? | NO | NO | SI | Sí, No, NC | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No, NC}. | NC = No conoce
CLASIFICACION_POR_GRUPO | Clasificación por Grupo | NO | SI | NO | Definido automáticamente por el sistema | CARÁCTER | 100 | 1) Calculado por el aplicativo con base en reglas de negocio. | Sólo lectura

## CAPITO III SECCIÓN I
Descripcion: | Archivo que contiene la información de CAPITULO III SECCIÓN I - Equipos Desechados
Nombre del Campo | Descripción del Campo | Llave Primaria | Llave Foránea | Campo obligatorio | Dominio o lista de valores | Tipo de datos | Longitud del campo | Regla de validación (en lenguaje natural) | Observaciones
CODIGO_ID_PROP | Código de identificación suministrado por el propietario | SI | NO | SI |  | CARÁCTER | 20 | 1) Campo requerido; 2) Único por equipo dentro del establecimiento.
CODIGO_TIPO_EQUIPO | Código del tipo de equipo | NO | SI | SI | Catálogo tipo de equipo | NUMERICO | 10 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en catálogo. | UI muestra la descripción; se almacena el código
NOMBRE_TIPO_EQUIPO | Nombre/Descripción del tipo de equipo | NO | SI | NO | Catálogo tipo de equipo | CARÁCTER | 80 | 1) Derivado del código; 2) Sólo lectura.
HERMETICAMENTE_SELLADO | El equipo está herméticamente sellado | NO | NO | SI | Sí, No | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No}.
LATITUD_GRADOS | Grados de latitud (DMS) | NO | NO | SI | Entero 0–90 | NUMERICO | 3 | 1) Obligatorio; 2) Entero 0–90.
LATITUD_MINUTOS | Minutos de latitud (DMS) | NO | NO | SI | Entero 0–59 | NUMERICO | 2 | 1) Obligatorio; 2) Entero 0–59.
LATITUD_SEGUNDOS | Segundos de latitud (DMS) | NO | NO | SI | Decimal 0–59.9999 | NUMERICO | 7 | 1) Obligatorio; 2) 0–59.9999 con hasta 4 decimales.
LATITUD_CARDINALIDAD | Cardinalidad de latitud | NO | NO | SI | {N, S} | CARÁCTER | 1 | 1) Obligatorio; 2) Debe estar en {N, S}.
LONGITUD_GRADOS | Grados de longitud (DMS) | NO | NO | SI | Entero 0–180 | NUMERICO | 3 | 1) Obligatorio; 2) Entero 0–180.
LONGITUD_MINUTOS | Minutos de longitud (DMS) | NO | NO | SI | Entero 0–59 | NUMERICO | 2 | 1) Obligatorio; 2) Entero 0–59.
LONGITUD_SEGUNDOS | Segundos de longitud (DMS) | NO | NO | SI | Decimal 0–59.9999 | NUMERICO | 7 | 1) Obligatorio; 2) 0–59.9999 con hasta 4 decimales.
LONGITUD_CARDINALIDAD | Cardinalidad de longitud | NO | NO | SI | {E, W} | CARÁCTER | 1 | 1) Obligatorio; 2) Debe estar en {E, W}.
DEPARTAMENTO | Departamento de ubicación del equipo | NO | SI | SI | Catálogo DIVIPOLA | CARÁCTER | 30 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en DIVIPOLA. | FK DIVIPOLA
MUNICIPIO | Municipio de ubicación del equipo | NO | SI | SI | Catálogo DIVIPOLA | CARÁCTER | 30 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en DIVIPOLA y pertenecer al departamento informado. | FK DIVIPOLA
ZONA_UBICACION | Zona de ubicación | NO | SI | SI | Urbana, Rural, Industrial, Otra (catálogo de negocio) | CARÁCTER | 20 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en catálogo.
CORREGIMIENTO | Corregimiento (si aplica) | NO | NO | NO |  | CARÁCTER | 150 | 1) Opcional.
VEREDA | Vereda (si aplica) | NO | NO | NO |  | CARÁCTER | 150 | 1) Opcional.
DESCRIPCION_PUNTO_UBICACION | Descripción del punto de ubicación | NO | NO | SI |  | CARÁCTER | 150 | 1) Campo requerido; 2) Texto libre 1–150.
ZONA_RIESGO | ¿Ubicado en zona de riesgo? | NO | NO | SI | Sí, No | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No}.
NOMBRE_FABRICANTE | Fabricante/Marca del equipo | NO | NO | SI |  | CARÁCTER | 80 | 1) Campo requerido.
POTENCIA_EQUIPO_KVA | Potencia del equipo (kVA) | NO | NO | SI | > 0 y <= 100000 | NUMERICO | 18 | 1) Campo requerido; 2) Número > 0; 3) Permite decimales. | Unidad kVA
PAIS_FABRICACION | País de fabricación | NO | SI | SI | Catálogo países (ISO 3166) | CARÁCTER | 50 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en catálogo. | Almacenar código ISO y mostrar nombre
ANIO_FABRICACION | Año de fabricación del equipo | NO | NO | SI | 1900–2025, Desconocido | CARÁCTER | 11 | 1) Campo requerido; 2) Si es año, entre 1900 y 2025; 3) También se admite 'Desconocido'.
MARCACION_EQUIPO | ¿El equipo se encuentra marcado e identificado? | NO | NO | SI | Sí, No | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No}.
PESO_LIQUIDO_KG | Peso del líquido (Kg) | NO | NO | SI | >= 0 | NUMERICO | 18 | 1) Campo requerido; 2) Número >= 0; 3) Permite decimales.
PESO_TOTAL_EQUIPO_KG | Peso total del equipo (Kg) | NO | NO | SI | >= 0 | NUMERICO | 18 | 1) Campo requerido; 2) Número >= 0; 3) Debe cumplir PESO_TOTAL_EQUIPO_KG >= PESO_LIQUIDO_KG.
PESO_CONFIRMADO | ¿Peso confirmado? | NO | NO | SI | Sí, No | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No}. | Si 'No', interpretar como estimado
INTERVENCION_FLUIDO | ¿Se hizo intervención del fluido dieléctrico? | NO | NO | SI | Sí, No, NC | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No, NC}. | NC = No conoce
CARACTERIZACION | ¿Se hizo caracterización? | NO | NO | SI | Sí, No, NC | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No, NC}. | NC = No conoce
CODIGO_PRUEBA | Código del tipo de prueba de laboratorio | NO | SI | CONDICIONAL | Catálogo de tipos de prueba (p.ej., GC, HRGC/HRMS, CL, IR, etc.) | CARÁCTER | 6 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) Debe existir en el catálogo de tipos de prueba. | FK: cat_prueba.codigo
NOMBRE_PRUEBA | Nombre/Descripción del tipo de prueba | NO | SI | CONDICIONAL | Catálogo de tipos de prueba | CARÁCTER | 40 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) Derivado del código de prueba. | Sólo lectura en plantillas
RESULTADO_PRUEBA | Resultado de la prueba (mg/kg, mg/L o unidad del método) | NO | NO | CONDICIONAL | Número ≥ 0 con hasta 3 decimales | NUMERICO | 12 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) ≥ 0; 3) Registrar en unidad del método. | Homologar unidades en ETL
FECHA_ANALISIS | Fecha en la que el laboratorio realizó el análisis | NO | NO | CONDICIONAL | Fecha (DD/MM/AAAA) | CARÁCTER | 10 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) Formato DD/MM/AAAA; 3) No futura; 4) ≥ fecha de toma de muestra (si aplica).
LABORATORIO | Nombre del laboratorio que realizó el análisis | NO | SI | CONDICIONAL | Catálogo de laboratorios acreditados | CARÁCTER | 100 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) Debe existir en el catálogo o tener acreditación documentada. | Registrar NIT en metadatos si aplica
CERTIFICADO_LIBRE_PCB | ¿El equipo tiene certificado 'libre de PCB'? | NO | NO | SI | Sí, No, NC | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No, NC}. | NC = No conoce
FABRICADO_PCB | ¿El equipo está fabricado con PCB'? | NO | NO | SI | Sí, No, NC | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No, NC}. | NC = No conoce
CLASIFICACION_POR_GRUPO | Clasificación por Grupo | NO | SI | NO | Definido automáticamente por el sistema | CARÁCTER | 100 | 1) Calculado por el aplicativo con base en reglas de negocio. | Sólo lectura

## CAPITO III SECCIÓN II
Descripcion: | Archivo que contiene la información de CAPITULO III SECCIÓN II - Líquidos Desechados Contenidos
Nombre del Campo | Descripción del Campo | Llave Primaria | Llave Foránea | Campo obligatorio | Dominio o lista de valores | Tipo de datos | Longitud del campo | Regla de validación (en lenguaje natural) | Observaciones
RAZON_SOCIAL_INSTALACION | Razón social de la instalación donde se encuentra ubicado | NO | NO | SI |  | CARÁCTER | 150 | 1) Campo requerido; 2) Texto libre 1–150.
LATITUD_GRADOS | Grados de latitud (DMS) | NO | NO | SI | Entero 0–90 | NUMERICO | 3 | 1) Obligatorio; 2) Entero 0–90.
LATITUD_MINUTOS | Minutos de latitud (DMS) | NO | NO | SI | Entero 0–59 | NUMERICO | 2 | 1) Obligatorio; 2) Entero 0–59.
LATITUD_SEGUNDOS | Segundos de latitud (DMS) | NO | NO | SI | Decimal 0–59.9999 | NUMERICO | 7 | 1) Obligatorio; 2) 0–59.9999 con hasta 4 decimales.
LATITUD_CARDINALIDAD | Cardinalidad de latitud | NO | NO | SI | {N, S} | CARÁCTER | 1 | 1) Obligatorio; 2) Debe estar en {N, S}.
LONGITUD_GRADOS | Grados de longitud (DMS) | NO | NO | SI | Entero 0–180 | NUMERICO | 3 | 1) Obligatorio; 2) Entero 0–180.
LONGITUD_MINUTOS | Minutos de longitud (DMS) | NO | NO | SI | Entero 0–59 | NUMERICO | 2 | 1) Obligatorio; 2) Entero 0–59.
LONGITUD_SEGUNDOS | Segundos de longitud (DMS) | NO | NO | SI | Decimal 0–59.9999 | NUMERICO | 7 | 1) Obligatorio; 2) 0–59.9999 con hasta 4 decimales.
LONGITUD_CARDINALIDAD | Cardinalidad de longitud | NO | NO | SI | {E, W} | CARÁCTER | 1 | 1) Obligatorio; 2) Debe estar en {E, W}.
DEPARTAMENTO | Departamento de ubicación | NO | SI | SI | Catálogo DIVIPOLA | CARÁCTER | 30 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en DIVIPOLA. | FK DIVIPOLA
MUNICIPIO | Municipio de ubicación | NO | SI | SI | Catálogo DIVIPOLA | CARÁCTER | 30 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en DIVIPOLA y pertenecer al departamento informado. | FK DIVIPOLA
ZONA_UBICACION | Zona de ubicación | NO | SI | SI | Urbana, Rural, Industrial, Otra (catálogo de negocio) | CARÁCTER | 20 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en catálogo.
CORREGIMIENTO | Corregimiento (si aplica) | NO | NO | NO |  | CARÁCTER | 150 | 1) Opcional.
VEREDA | Vereda (si aplica) | NO | NO | NO |  | CARÁCTER | 150 | 1) Opcional.
ELEMENTOS_MARCADOS_IDENTIFICADOS | ¿Los elementos se encuentran marcados e identificados? | NO | NO | SI | Sí, No | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No}.
CARACTERISTICAS_MANEJO | Características del manejo | NO | NO | SI | Dentro del país, Fuera del país | CARÁCTER | 20 | 1) Campo requerido; 2) {Dentro del país, Fuera del país}.
TIPO_MANEJO | Tipo de manejo suministrado | NO | SI | SI | Catálogo dependiente de CARACTERISTICAS_MANEJO | CARÁCTER | 40 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en catálogo y ser consistente con CARACTERISTICAS_MANEJO.
SUBTIPO_MANEJO | Subtipo de manejo suministrado | NO | SI | SI | Catálogo dependiente del tipo de manejo | CARÁCTER | 40 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en catálogo y corresponder al TIPO_MANEJO.
PESO_TOTAL_RESIDUO_KG | Peso total del residuo(s)/desecho(s) (Kg) | NO | NO | SI | >= 0 | NUMERICO | 18 | 1) Campo requerido; 2) Número >= 0; 3) Permite decimales.
EQUIVALENCIA_UNIDADES | Equivalencia / Unidades (U) | NO | NO | NO | Texto (p. ej., número de canecas, litros, etc.) | CARÁCTER | 30 | 1) Opcional; 2) Si se informa, 1–30 caracteres. | Usar para registrar unidades operativas
CARACTERIZACION | ¿Se hizo caracterización? | NO | NO | SI | Sí, No, NC | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No, NC}. | NC = No conoce
CLASIFICACION_POR_GRUPO | Clasificación por Grupo | NO | SI | NO | Definido automáticamente por el sistema | CARÁCTER | 100 | 1) Calculado por el aplicativo con base en reglas de negocio. | Sólo lectura
TIPO_PRUEBA | Tipo de prueba (catálogo) | NO | SI | CONDICIONAL | Catálogo de tipos de prueba | CARÁCTER | 40 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) Debe existir en catálogo.
RESULTADO_PRUEBA | Resultado de la prueba | NO | NO | CONDICIONAL | Número ≥ 0 (unidad definida por el método) | NUMERICO | 12 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) ≥ 0; 3) Registrar unidad del método.
FECHA_ANALISIS | Fecha de análisis | NO | NO | CONDICIONAL | Fecha (DD/MM/AAAA) | CARÁCTER | 10 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) No futura.
LABORATORIO | Laboratorio que realizó el análisis | NO | SI | CONDICIONAL | Catálogo de laboratorios acreditados | CARÁCTER | 100 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) Debe existir en catálogo o tener acreditación documentada.
CLASIFICACION_POR_GRUPO | Clasificación por Grupo | NO | SI | NO | Definido automáticamente por el sistema | CARÁCTER | 100 | 1) Calculado por el aplicativo con base en reglas de negocio. | Sólo lectura

## CAPITO III SECCIÓN III
Descripcion: | Archivo que contiene la información de CAPITULO III SECCIÓN III - Otros Residuos o Desechos
Nombre del Campo | Descripción del Campo | Llave Primaria | Llave Foránea | Campo obligatorio | Dominio o lista de valores | Tipo de datos | Longitud del campo | Regla de validación (en lenguaje natural) | Observaciones
RAZON_SOCIAL_INSTALACION | Razón social de la instalación donde se encuentra ubicado | NO | NO | SI |  | CARÁCTER | 150 | 1) Campo requerido; 2) Texto libre 1–150.
LATITUD_GRADOS | Grados de latitud (DMS) | NO | NO | SI | Entero 0–90 | NUMERICO | 3 | 1) Obligatorio; 2) Entero 0–90.
LATITUD_MINUTOS | Minutos de latitud (DMS) | NO | NO | SI | Entero 0–59 | NUMERICO | 2 | 1) Obligatorio; 2) Entero 0–59.
LATITUD_SEGUNDOS | Segundos de latitud (DMS) | NO | NO | SI | Decimal 0–59.9999 | NUMERICO | 7 | 1) Obligatorio; 2) 0–59.9999 con hasta 4 decimales.
LATITUD_CARDINALIDAD | Cardinalidad de latitud | NO | NO | SI | {N, S} | CARÁCTER | 1 | 1) Obligatorio; 2) Debe estar en {N, S}.
LONGITUD_GRADOS | Grados de longitud (DMS) | NO | NO | SI | Entero 0–180 | NUMERICO | 3 | 1) Obligatorio; 2) Entero 0–180.
LONGITUD_MINUTOS | Minutos de longitud (DMS) | NO | NO | SI | Entero 0–59 | NUMERICO | 2 | 1) Obligatorio; 2) Entero 0–59.
LONGITUD_SEGUNDOS | Segundos de longitud (DMS) | NO | NO | SI | Decimal 0–59.9999 | NUMERICO | 7 | 1) Obligatorio; 2) 0–59.9999 con hasta 4 decimales.
LONGITUD_CARDINALIDAD | Cardinalidad de longitud | NO | NO | SI | {E, W} | CARÁCTER | 1 | 1) Obligatorio; 2) Debe estar en {E, W}.
DEPARTAMENTO | Departamento de ubicación | NO | SI | SI | Catálogo DIVIPOLA | CARÁCTER | 30 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en DIVIPOLA. | FK DIVIPOLA
MUNICIPIO | Municipio de ubicación | NO | SI | SI | Catálogo DIVIPOLA | CARÁCTER | 30 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en DIVIPOLA y pertenecer al departamento informado. | FK DIVIPOLA
ZONA_UBICACION | Zona de ubicación | NO | SI | SI | Urbana, Rural, Industrial, Otra (catálogo de negocio) | CARÁCTER | 20 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en catálogo.
CORREGIMIENTO | Corregimiento (si aplica) | NO | NO | NO |  | CARÁCTER | 150 | 1) Opcional.
VEREDA | Vereda (si aplica) | NO | NO | NO |  | CARÁCTER | 150 | 1) Opcional.
ELEMENTOS_MARCADOS_IDENTIFICADOS | ¿Los elementos se encuentran marcados e identificados? | NO | NO | SI | Sí, No | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No}.
TIPO_RESIDUO | Tipo de residuo(s) y/o desecho(s) | NO | SI | SI | Catálogo de tipos de residuos/desechos | CARÁCTER | 100 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en catálogo.
CARACTERISTICAS_MANEJO | Características del manejo | NO | NO | SI | Dentro del país, Fuera del país | CARÁCTER | 20 | 1) Campo requerido; 2) {Dentro del país, Fuera del país}.
TIPO_MANEJO | Tipo de manejo | NO | SI | SI | Catálogo dependiente de CARACTERISTICAS_MANEJO | CARÁCTER | 40 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en catálogo según la selección de CARACTERISTICAS_MANEJO.
SUBTIPO_MANEJO | Subtipo de manejo | NO | SI | SI | Catálogo dependiente del tipo de manejo | CARÁCTER | 40 | 1) Campo requerido; 2) Debe existir en catálogo y corresponder al TIPO_MANEJO. | NC = No conoce
PESO_TOTAL_RESIDUO_KG | Peso total del residuo(s)/desecho(s) (Kg) | NO | NO | SI | >= 0 | NUMERICO | 18 | 1) Campo requerido; 2) Número >= 0; 3) Permite decimales. | Sólo lectura
EQUIVALENCIA_UNIDADES | Equivalencia / Unidades (U) | NO | NO | NO | Texto (p. ej., número de bultos, bolsas, cajas, etc.) | CARÁCTER | 30 | 1) Opcional; 2) Si se informa, 1–30 caracteres.
CARACTERIZACION | ¿Se hizo caracterización? | NO | NO | SI | Sí, No, NC | CARÁCTER | 2 | 1) Campo requerido; 2) Debe estar en {Sí, No, NC}.
CLASIFICACION_POR_GRUPO | Clasificación por Grupo | NO | SI | NO | Definido automáticamente por el sistema | CARÁCTER | 100 | 1) Calculado por el aplicativo con base en reglas de negocio.
TIPO_PRUEBA | Tipo de prueba (catálogo) | NO | SI | CONDICIONAL | Catálogo de tipos de prueba | CARÁCTER | 40 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) Debe existir en catálogo.
RESULTADO_PRUEBA | Resultado de la prueba | NO | NO | CONDICIONAL | Número ≥ 0 (unidad definida por el método) | NUMERICO | 12 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) ≥ 0; 3) Registrar unidad del método.
FECHA_ANALISIS | Fecha de análisis | NO | NO | CONDICIONAL | Fecha (DD/MM/AAAA) | CARÁCTER | 10 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) No futura.
LABORATORIO | Laboratorio que realizó el análisis | NO | SI | CONDICIONAL | Catálogo de laboratorios acreditados | CARÁCTER | 100 | 1) Obligatorio si CARACTERIZACION = 'Sí'; 2) Debe existir en catálogo o tener acreditación documentada.
CLASIFICACION_POR_GRUPO | Clasificación por Grupo | NO | SI | NO | Definido automáticamente por el sistema | CARÁCTER | 100 | 1) Calculado por el aplicativo con base en reglas de negocio. | Sólo lectura